Информация

о качестве питьевой воды

В соответствии с программой производственного контроля по итогам 11 месяцев исследовано в Первомайском с/п   65 проб воды питьевой из водопроводной сети и сооружений и ВКХ с подтверждением соответствия требованиям СанПиН, на основании  заключений к протоколам лабораторных испытаний проводимых аккредитованной испытательной лабораторией Белореченским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей                                                                                                      Средние уровни показателей лабораторных исследований проб питьевой воды :

Микробиологические

| Общие колиформные бактерии | Термотолерантные колиформные бактерии | Общее микробное числов |
| --- | --- | --- |
| В 100,0 не обнаружено | в 100,0 не обнаружено | В 1 мл - 1 |

Санитарно-гигиенические

| Ph | Железо общее | Хлорид-ион | Марганец | Аммиак | Нитриты | Нитраты | Фосфаты | Фториды | Сульфаты | Жесткость общая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,9 | 0,3 | 42,5 | 0,03 | 0,1 | 0.006 | 0,6 | 0,18 | 0,19 | 18,6 | 3,2 |

Органолептические:

| Цветность | Мутность | Железо общее |
| --- | --- | --- |
| 4 | 0,75 | 0,3 |

Исполнитель: Мацвай Е.Г тел: 8(86155)38-4-04